天津经开区山峰广告有限公司“3•27”

一般高处坠落事故调查报告

天津经开区管委会事故调查组

2025年05月15日

目  录

一、事故基本情况	2

（一）涉事单位情况	2

（二）涉事项目情况	3

（三）事故发生单位安全管理情况	3

（五）事故现场勘验情况	4

（六）人员伤亡情况和直接经济损失情况	6

二、事故应急处置及评估情况	7

（一）事故应急响应及处置情况	7

（二）事故善后处理情况	7

（三）事故应急处置评估	8

三、事故原因分析	8

（一）直接原因	8

（二）间接原因	8

四、对事故责任单位及有关责任人员的处理建议	12

（一）责任单位	12

（二）责任人员	13

五、事故整改和防范措施建议	13

2025年3月27日10时30分许，在位于天津经济技术开发区东区第六大街110号的天润科技园内，天津市山峰广告有限公司作业人员李某某在进行门头牌匾安装作业过程中从高6.22米的二层窗户外窗台处坠落至地面，后被120送往天津市泰达医院进行救治，因抢救无效于12时09分死亡。本次事故造成直接经济损失110万余元（不含事故罚款）。

事故发生后，管委会领导高度重视，要求做好死者家属安抚等善后工作，查明事故原因，按照“四不放过”的原则，依法依规做好事故调查处理工作。依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，经管委会批准，成立了由经开区应急局、泰达街、工会和市公安局滨海分局等部门组成的天津经开区山峰广告有限公司“3•27”一般高处坠落事故调查组，并邀请经开区纪委参加，开展事故调查工作。因事故单位天津市山峰广告有限公司位于天津市北辰区，按照《生产安全事故报告和调查处理条例》相关规定，调查组邀请北辰区人民政府派员参加。事故调查组邀请滨海新区应急局参加，进行业务指导与帮助。

事故调查组通过现场勘验、查阅资料、询问相关人员等调查取证工作，聘请第三方技术服务机构进行技术分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了相关事故防范措施的建议。

经调查认定，天津经开区山峰广告有限公司“3•27”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。事故的有关情况如下：

- 一、事故基本情况

- （一）涉事单位情况

1.天津市山峰广告有限公司（以下简称：山峰广告公司）

山峰广告公司成立于2011年3月18日，法定代表人张某某，统一社会信用代码911201135693390251，企业类型为有限责任公司，注册地址为北辰区翠金园4-2-801，国标行业为其他广告服务，经营范围是从事广告业务，灯箱加工、制造，亚克力安装，铁艺焊接、安装；楼体亮化工程施工（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。山峰广告公司经理邓某全面负责该公司日常运营管理工作，为该公司的主要负责人。

2.天津艺海创展传媒科技有限公司（以下简称：艺海创展公司）

艺海创展公司成立于2015年2月2日，法定代表人兰某某，统一社会信用代码911201163286953606，企业类型为有限责任公司，注册地址为天津经济技术开发区第六大街110号天润科技园A-201，国标行业为其他技术推广服务，经营范围为许可项目：广播电视节目制作经营，文件、资料等其他印刷品印刷，住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：数字内容制作服务（不含出版发行），组织文化艺术交流活动，会议及展览服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，体育竞赛组织，礼仪服务，文艺创作，专业设计服务，信息技术咨询服务，咨询策划服务，广告制作，广告发布，广告设计、代理，平面设计，打字复印，摄影扩印服务，图文设计制作等（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

- （二）涉事项目情况

艺海创展公司承揽天津尼必喜商贸有限公司（以下简称：尼必喜公司）头牌匾的设计、制作和安装，双方约定总费用为12500元，安装完成前艺海创展公司收取尼必喜公司50%的定金。艺海创展公司完成尼必喜门头牌匾设计后，山峰广告公司从艺海创展公司承包了门头牌匾的制作和安装，费用为6256元，山峰广告公司没有与艺海创展公司针对该门头牌匾制作和安装项目签订专门的合同或协议。

- （三）事故发生单位安全管理情况

山峰广告公司主要从事广告牌匾的制作和安装，有从业人员七人左右，公司没有建立健全全员安全生产责任制，没有制定危险作业、安全生产宣传教育和培训、劳动防护用品配备和管理、安全风险分级管控、事故隐患排查治理等安全生产规章制度。山峰广告公司从艺海创展公司承包尼必喜门头牌匾的制作和安装，在完成制作进行安装作业前，没有制定安全施工作业方案，没有对牌匾安装作业现场进行安全管理。

（四）事故发生经过

2025年3月27日08时左右，山峰广告公司作业人员王某某、李某某和周某某到达安装现场进行门头牌匾安装前的准备工作，后便开始进行门头牌匾的安装工作。10时30分许，李某某和周某某站在二楼窗户外窗台处进行第二块门头牌匾安装作业过程中，李某某从二楼窗户外窗台坠落至地面，在坠落过程中，李某某所佩戴的安全帽发生脱落。现场人员发现后，立即拨打120急救电话，120救护车到达现场后将李某某送往医院进行抢救，李某某因抢救无效于2025年3月27日12时09分死亡。

- （五）事故现场勘验情况

1.事故发生在天津经开区第六大街110号天润科技园A-100的尼必喜公司，该公司租赁天润科技园A-100一楼商铺，面积为115平方米，该公司经营范围为餐饮服务，事故发生时正处于装修阶段。事故发生点位于该公司门口，山峰广告公司作业人员王某某、李某某和周某某在安装门头牌匾作业过程中，作业人员李某某从二楼窗户外窗台处坠落至地面。

2.门头牌匾安装作业过程中，王某某在地面操作高空作业车，将站在高空作业车吊篮里的李某某和周某某送至二楼窗户外窗台，后再操作高空作业车将门头牌匾吊运至安装位置处，由站立在二楼窗户外窗台的李某某和周某某配合将门头牌匾固定于门头上。事故发生时，该门头处的第一块牌匾已经安装完成，作业人员正在进行第二块牌匾的安装。作业人员站立的二楼窗台外檐宽约0.51米，该窗台距地面约6.22米。

3.门头牌匾为两块尺寸相同的板子，每块尺寸为：长0.48米、宽0.16米、厚0.05米，重约50千克，牌匾底板为灰银铝塑板，四周收边条不锈钢材质，发光字为亚克力发光字（“尼必喜”+“三个圈图标”）。现场勘验时，地面遗留有血迹和一副眼镜。安装使用的高空作业车1台，型号为：SZB5040JGKZZ6，最大允许总质量为4495千克。

图1  事故现场情况图

- （六）人员伤亡情况和直接经济损失情况

李某某，男，23岁，山东菏泽曹县人。2025年3月27日，李某某在进行尼必喜门头牌匾安装作业过程中，从高6.22米的二层窗户外檐处坠落至地面，后被120送往天津市泰达医院进行救治，因抢救无效于12时09分死亡。根据天津市泰达医院开具的《居民死亡医院证明（推断）书》显示，李某某死亡原因为坠落致特重型颅脑损伤。

按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）的相关规定，核定本次事故造成的直接经济损失为110万余元。

- 二、事故应急处置及评估情况

- （一）事故应急响应及处置情况

2025年3月27日10时30分许，山峰广告公司作业人员李某某在进行尼必喜门头牌匾安装作业过程中，从高6.22米的二楼窗户外窗台处坠落至地面，现场人员立即拨打120急救电话，后李某某被120救护车送往天津市泰达医院进行救治。

2025年3月27日10时50分许，经开区应急局接到滨海新区应急指挥中心关于事故的通报后，立即启动生产安全事故应急预案。经开区应急局主要负责同志及工作人员、滨海新区泰达街、市公安局滨海分局等部门相关人员第一时间赶赴事故现场进行应急处置，要求山峰广告公司积极配合医院做好伤者的救治，对事故现场进行保护，配合做好事故调查相关工作。经开区应急指挥中心在规定时限内向滨海新区应急指挥中心报告事故相关情况。

- （二）事故善后处理情况

事故发生后，管委会成立善后处置工作组，要求山峰广告公司做好死者家属安抚工作，妥善处置事故善后相关事宜。2025年4月3日，山峰广告公司和艺海创展公司与死者家属签订赔偿协议，对死者家属进行了经济赔偿，死者家属对死者尸体进行了处理，完成了事故善后工作。

- （三）事故应急处置评估

在本次事故应急救援处置过程中，政府相关部门和人员应急处置响应迅速，事故信息报送、流转及时，未发生二次伤害，没有发现应急处置过程存在问题。

- 三、事故原因分析

通过对事故进行详细调查，综合分析相关情况，事故调查组认为此事故的原因如下：

- （一）直接原因

山峰广告公司作业人员李某某和周某某站立在高6.22米的二楼窗户外窗台处进行门头牌匾安装作业过程中，李某某坠落至地面，在坠落过程中所佩戴的安全帽发生脱落，造成特重型颅脑损伤，后经抢救无效死亡是本次事故发生的直接原因。

- （二）间接原因

1.山峰广告公司

（1）该公司对安装项目的风险辨识及管控缺失

该公司未建立健全并落实安全风险分级管控制度[]，进行门头牌匾安装作业时，没有结合施工工艺、设备设施、作业环境和人员行为等对门头牌匾安装作业过程中所存在的安全风险进行全方位、全过程辨识[]，没有编制安全作业方案，没有制定有针对性的安全管控措施对安全风险进行有效的管控[]，未能保证门头牌匾安装施工过程中的安全[]。

（2）该公司对危险作业的安全管理缺失

山峰广告公司进行门头牌匾安装施工作业过程中涉及高处、吊装等危险作业，公司未建立危险作业安全管理制度[]，危险作业安全管理无章可循：一是未制定高处作业安全技术措施[]，高处作业前未向施工作业人员进行安全技术交底[]；二是公司没有实行危险作业内部审批制度，未对现场作业条件、作业人员的上岗资格及配备的劳动防护用品是否符合安全作业要求进行确认[]；三是公司没有在牌匾安装作业现场采取安全防范措施，未确定专人进行统一指挥和监督[]；四是公司没有向作业人员详细说明牌匾安装作业过程中存在的主要危险因素及作业安全要求[]。

（3）该公司对作业人员的安全管理缺失

一是该公司没有结合牌匾安装工艺、使用设备特点及作业安全风险等情况，制定符合实际的安全生产操作规程[]。二是公司没有建立安全教育培训制度[]，没有对死者李某某进行安全教育培训，李某某未经安全教育和培训合格就上岗作业，不熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程[]，公司未向李某某告知牌匾安装现场及其工作岗位存在的危险因素及防范措施[]。三是李某某进行高处作业时未正确佩戴安全帽，未系挂安全带[]，公司没有监督教育其按照规则佩戴、使用劳动防护用品[]。四是李某某安全意识淡薄，没有取得高处特种作业操作证[]就从事门头牌匾的高处安装作业。

（4）该公司事故隐患排查治理工作缺失，未及时发现并消除事故隐患

由于该公司没有建立生产安全事故隐患排查治理制度[]，未对门头牌匾安装的施工工艺、设备设施、作业环境和人员行为等进行全方位、全过程隐患排查，未发现门头牌匾安装作业现场危险作业没有进行安全审批、无专人统一指挥和监督、高处作业人员未取得高处特种作业操作证、未正确佩戴安全帽、未系挂安全带等事故隐患，公司事故隐患排查治理工作缺失，没有及时采取有效的技术手段和管理措施发现并消除现场存在的各类事故隐患[]。

2.艺海创展公司

艺海创展公司将尼必喜门头牌匾制作和安装项目发包给山峰广告公司，对山峰广告公司的安全生产工作管理不到位：一是未与承包单位山峰广告公司就尼必喜门头牌匾安装项目签订专门的安全管理协议[]，明确双方的安全管理职责，二是未向承包单位山峰广告公司就门头牌匾安装进行安全技术交底，明示牌匾安装作业过程中可能存在的安全风险及需要采取的安全措施[]；三是在山峰广告公司进行门头牌匾安装作业过程中，艺海创展公司未督促山峰广告公司严格按照《天津市户外广告设置管理规定》相关规定严格执行安全技术规范和标准并保证施工过程中的安全，未对山峰广告公司安装作业现场未进行有效的安全检查，未及时督促山峰广告公司完成现场安全问题整改[]。

- 四、对事故责任单位及有关责任人员的处理建议

- （一）责任单位

1.山峰广告公司

山峰广告公司作为户外广告牌匾的制作和安装单位，长期从事高处及吊装等危险作业，没有制定相关的安全管理制度，对项目的风险辨识及管控、危险作业的安全管理、作业人员的安全管理及事故隐患排查治理工作缺失，作业无章可循，不能及时发现并消除事故隐患，对事故发生负有责任，建议由天津经开区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定[]，对其处60万元人民币罚款的行政处罚。

2.艺海创展公司

艺海创展公司将尼必喜门头牌匾安装项目发包给山峰广告公司，未签订专门的安全管理协议，明确双方的安全管理职责，对山峰广告公司作业现场的安全生产工作管理不到位，建议由滨海新区泰达街依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定[]，对艺海创展公司的违法违规行为进行处理。

3.尼必喜公司

事故调查过程中发现尼必喜公司门头牌匾未办理行政许可手续，建议由滨海新区泰达街依法依规对其违法行为进行查处。

- （二）责任人员

山峰广告公司主要负责人邓某未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未有效督促、检查门头牌匾安装施工作业的安全生产工作，未及时消除施工作业现场生产安全事故隐患[]，安全管理缺失，没有履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产职责，导致事故发生，对事故发生负有管理责任。建议由天津经开区应急局依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定[]，对邓某依法处2024年年收入百分之四十罚款的行政处罚。

- 五、事故整改和防范措施建议

（一）山峰广告公司应深刻吸取本次事故教训，切实履行安全生产主体责任：一是要牢固树立安全风险意识，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，完善企业安全生产管理体系，建立健全并落实全员安全生产责任制，制定并实施安全生产规章制度和操作规程。二是要加强对吊装、高处等危险作业的安全管理，严格落实危险作业内部审批制度，进行危害风险评估，制定控制措施和作业方案，要向作业人员详细说明作业内容、主要危险因素、作业安全要求和应急措施，作业现场确定专人统一指挥和监督。三是要制定符合本单位实际情况的安全教育培训制度，加强对从业人员的安全教育培训，加大对作业人员的安全考核，确保其具备与所从事工作岗位相匹配的安全技能，全面提升从业人员的安全素养。四是要建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取切实有效的技术和管理手段，及时消除各类事故隐患，坚决避免类似事故再次发生。

（二）艺海创展公司要深刻吸取本次事故教训，加强对外承包项目作业单位安全生产工作的统一协调、管理，督促外包单位严格安全生产主体责任落实，在将外包项目进行发包的同时，要严格审查外包单位的安全生产条件、资质和有关人员的从业资格；要与外包单位签订专门的安全管理协议，明确双方的安全管理职责；在外包单位进行作业前，要向其进行安全技术交底，明示作业过程中可能存在的风险及需要采取的安全措施。要对外包单位进行安全生产检查并如实记录，发现安全问题的要采取切实有效的安全管理手段督促其完成整改后方可进行作业。

（三）滨海新区泰达街作为户外广告设置的主管部门，要加强户外广告设置的安全监管，严厉打击未经许可擅自安装户外广告的行为，同时要督促户外广告设置生产经营单位切实履行户外广告设置、设计及安装工作的安全生产主体责任，要加大对户外广告设置过程中违法违规行为的处罚力度，确保我区安全生产形势持续稳定，避免类似事故的再次发生。

天津经开区管委会事故调查组

[?]《天津市安全生产条例》第二十七条  生产经营单位应当建立健全并落实安全风险分级管控制度，全方位、全过程辨识安全风险，按照国家相关标准规范确定安全风险类别和等级，建立重大安全风险清单，采取措施对辨识出的安全风险进行有效管控，并实施动态评估，及时调整风险等级和管控措施，实施安全风险公告警示，对从业人员进行风险教育和技能培训。

[?]《天津市生产经营单位安全生产主体责任规定》第二十条第（二）项  生产经营单位应当履行下列安全风险分级管控责任：（二）全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，做到系统、全面、无遗漏，并持续更新完善。

[?]《天津市生产经营单位安全生产主体责任规定规定》第二十条第（五）项  生产经营单位应当履行下列安全风险分级管控责任：（五）采取消除、替代、运用技术手段、隔离危险源、实施个体防护、设置监控设施等措施，对辨识出的安全风险进行有效管控。

[?]《天津市户外广告设置管理规定》第十六条第（二）项  设置户外广告时应当遵守下列规定（二）严格执行安全技术规范和标准，保证施工安全和设施牢固。

[?]《天津市生产经营单位安全生产主体责任规定》第十二条  生产经营单位的主要负责人应当依法组织制定本单位安全生产规章制度，主要包括：（七）重大危险源和危险作业管理制度。

[?]《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80）3.0.1  建筑施工中凡涉及临边与洞口作业、攀登与悬空作业、操作平台、交叉作业及安全网搭设的，应在施工组织设计或施工方案中制定高处作业安全技术措施。

[?]《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80）3.0.3  高处作业施工前，应对作业人员进行安全技术交底，并应记录。

[?]《天津市安全生产条例》第二十九条第（一）项  生产经营单位进行爆破、动火、吊装、临时用电以及国家规定的其他危险作业，应当遵守下列规定：（一）实行危险作业企业内部审批制度，确认现场作业条件、作业人员的上岗资格及配备的劳动防护用品符合安全作业要求。

[?]《天津市安全生产条例》第二十九条第（二）项  生产经营单位进行爆破、动火、吊装、临时用电以及国家规定的其他危险作业，应当遵守下列规定：（二）配备相应的安全设施，采取安全防范措施，确定专人现场统一指挥和监督。

[?]《天津市安全生产条例》第二十九条第（五）项  生产经营单位进行爆破、动火、吊装、临时用电以及国家规定的其他危险作业，应当遵守下列规定：（五）向作业人员详细说明作业内容、主要危险因素、作业安全要求和应急措施等内容。

[?]《天津市生产经营单位安全生产主体责任规定》第十三条第一款  生产经营单位的主要负责人应当依照法律、法规、规章和标准，结合本单位生产工艺流程、技术设备特点以及岗位作业安全风险等情况，组织制定安全生产操作规程。

[?]《天津市生产经营单位安全生产主体责任规定》第十二条  生产经营单位的主要负责人应当依法组织制定本单位安全生产规章制度，主要包括：（一）安全生产宣传教育和培训制度。

[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款  生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[?]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款  生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[?]《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80）3.0.5  高处作业人员应根据作业的实际情况配备相应的高处作业安全防护用品，并应按规定正确佩戴和使用相应的安全防护用品、用具。

[?]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条  生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[?]《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款  生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[?]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款  生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度。

[?]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款  生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

[?]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款  生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责。

[?]《天津市安全生产条例》第三十条第二款第（三）项  生产经营单位将本单位生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位或者个人的，应当对承包、承租单位的安全生产工作统一协调管理，并遵守下列规定：（三）向承包、承租单位进行外包项目的安全技术交底，明示作业过程中可能存在的风险，需要采取的安全措施。

[?]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款  生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的……生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[?]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项  发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[?]《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款  生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条  生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[?]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条  生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。