## Sheet1
天津市滨海新区环境保护突出问题边督边改公开信息
序号 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 污染类型 | 调查核实情况 | 处理和整改情况
1 | 滨海新区大港油田心港假日4期东面公园有人往湖面排放污水，导致湖中鱼类死亡，水体黑臭。 | 滨海新区 | 黑臭水体 | 经查，信访反映点位心港假日4期东面公园湖水为景观湖，属于区城管委园林绿化中心管理。现场检查时，公园水体无生产型企业污水排口，只有小区和公园道路的雨水排口，现场没有发现排污行为，公园水体颜色正常，没有发现死鱼，无明显臭味。经现场核查，景观湖东南角有一段连接怡春园雨水泵站和公园湖面的废弃的雨水排管（长度约30米），正在向外渗水，且泵站内有水流现象。经分析，发现造成湖水污染的原因疑似是因雨水泵站设备老化导致的泄漏问题，而非管道排放的污水所致。反映情况部分属实。 | 针对废弃雨排管有水流出的问题，区城管委已对泵站内废弃雨排管进行封堵，安装闸板防止废弃雨水管再有渗水流出。同时，区城管委采取打捞漂浮物、净化治理等措施，对公园水体进行治理，严防水体黑臭。
2 | 滨海新区胡家园光明里小区三栋和四栋南侧高压线下废品收购站，加工机器产生噪声，还有粉尘污染。 | 滨海新区 | 其他噪声 粉尘 | 经查，举报点位“胡家园光明里小区三栋和四栋南侧高压线下”共有9家从事废旧物资回收的经营主体，均办理了营业执照和建设项目环境影响登记，由天津市浩裕市场管理有限公司管理。考虑到该区域距离居民楼较近，胡家园街道于2020年6月份起，对光明里3栋、4栋南侧和西侧的废品回收站点进行了规范管理，要求场院内废品整齐堆放，卫生干净整洁，废品及时转运，定期在场院内洒水降尘，压缩机械设备使用时间段为8:00-11:00,14:00-17:00，其他时间段禁止使用。禁止夜间车辆出入、切割设备、压缩机械设备产生噪音扰民。现场检查时，该9家废品回收站点正常运营且已按照胡家园街道的要求实施整改。现场检查时场院内废旧物资打包传递设备正在作业，现场未发现易造成粉尘污染的作业行为。生态环境局监测人员于2024年5月17日对该区域厂界北侧外1米处进行了噪声监测，监测结果未超过排放限值。反映情况部分属实。 | 工作人员要求光明里小区三栋和四栋南侧高压线下9家废品收购站点全面落实环境保护主体责任，严格按照环保相关要求依法依规经营，严禁夜间作业，严防噪声扰民。下一步，将强化对该区域的日常巡查管控，发现问题及时整改。
3 | 滨海新区杭州道街韶山路两家烧烤店，大厨小串鸽子大王、李五蒙古烤羊腿底商油烟污染，贻成东园17栋西面墙壁全部熏黑。 | 滨海新区 | 餐饮污染 | 经查，被举报点位为韶山路“大厨小串鸽子大王”、“李五蒙古烤羊腿”2家餐饮底商。“大厨小串鸽子大王”营业执照为天津市滨海新区大厨小串烧烤店，“李五蒙古烤羊腿”营业执照为天津市滨海新区塘沽福福楼蒙古烤羊腿店。两家餐饮商户均持有营业执照和食品经营许可证。该两家餐饮商户均安装有油烟净化设施，并出具了油烟检测报告和清洗记录。通过现场对两家餐饮商户油烟净化设施全方位排查，主要是前期“大厨小串鸽子大王”商户的油烟净化设施部分故障，排烟罩漏烟导致该商户后侧贻成东园17栋居民楼的部分墙壁从外观看稍显烟熏发黑的痕迹，举报问题与“李五蒙古烤羊腿”商户无关。反映情况部分属实。 | 经现场核实，“大厨小串鸽子大王”商户的油烟净化设施已经修复完毕，且该商户已按照街道执法人员的要求对烟熏的部分墙壁进行粉刷。
4 | 滨海新区古林街道凯旋苑周围有异味。 | 滨海新区 | 区域异味 | 经查，信访反映点位凯旋苑小区北侧为世纪大道、东侧为东环路、南侧为永明路、西侧为凯旋街。距离该小区方圆3公里内无工业企业，小区南侧距离该小区1.2公里处为兴慧里泵站。小区附近有菜市场、医院、加油站等异味源。执法人员对该小区附近的加油站、大港医院污水处理设施、兴慧里泵站等异味源进行排查，未发现不规范行为和可疑异味源。区生态环境局监测人员于2024年5月15日对小区周边异味源进行监测，监测报告中未出现超过嗅阈值的污染物质。随后，执法人员加大排查范围，对小区南侧距离该小区3.6公里处石化产业园区内天津环渤新材料有限公司、长兴化学（天津）有限公司两家可能产生异味的企业进行排查。现场检查时，天津环渤新材料有限公司正在生产，大气污染处理设施正在运行。执法人员对硫酸生产线尾气排放在线监控设施进行检查，并调阅了2024年4月26日至4月28日在线监测数据，未发现超标排放情况。现场检查时,长兴化学（天津）有限公司正在生产，大气污染处理设施正在运行，污水处理池上方加装了盖板，减少污水异味无组织排放。反映情况部分属实。 | 区生态环境局执法人员要求天津环渤新材料有限公司、长兴化学（天津）有限公司严格落实各项环保举措，避免污染物超标排放。上述两家公司表示将进一步加强管理，落实各项环保措施，确保达标排放，防止异味扰民。下一步，将加强对该区域的日常巡查检查，发现问题及时整改。
5 | 滨海新区空港经济区桂语听澜15号楼底商山西刀削面，油烟呛人。 | 滨海新区 | 餐饮污染 | 经查，被举报的山西刀削面馆由天津晋麦朗餐饮管理服务有限公司经营。该餐厅于2024年4月19日开业经营，已取得工商营业执照和食品经营许可证，废气主要为餐饮油烟。已按环保要求安装油烟净化装置一台，暂不涉及油烟净化装置清洗问题，日常产生的油烟经双静电式油烟净化装置过滤后通过室内管道由二楼楼顶平台预置出口排放。保税区城环局已于4月24日对该餐厅餐饮油烟开展监督性执法监测，监测结果满足《餐饮业油烟排放标准》限值要求。反映情况部分属实。 | 保税区城环局工作人员要求山西刀削面馆定期做好油烟净化器清洗工作，确保设备高效稳定运行。山西刀削面馆表示将进一步落实环保相关措施，防止扰民。下一步，将加强对该点位的巡查检查力度，发现问题及时整改。
6 | 滨海新区汉沽四季花苑20-24号楼底商排烟设备油烟污染、噪声扰民。 | 滨海新区 | 餐饮污染 | 经查，信访反映点位四季花苑20号楼、21号楼及22号楼底商无餐饮商户，不涉及排烟设备油烟、噪声污染问题；四季花苑23号楼底商共有1家餐饮商户，四季花苑24号楼底商共有8家餐饮商户。这9家餐饮商户均持有营业执照和食品经营许可证，食品经营许可证均在有效期内。经现场核查，“家加冒菜”主要是蒸煮工艺，未配备油烟净化设施，其余8家餐饮商户的油烟净化设施均正常开启，并出具了清洗记录，未发现商户有油烟污染情况。区生态环境局执法人员对上述可能产生噪声的9家餐饮商户进行现场检查。其中：家加冒菜主要是蒸煮工艺，未配备油烟净化设施，不涉及排烟设备噪声问题；柳州螺蛳粉油烟净化设备安装在室内，室外只有排风管道，设备开启时无餐饮噪音扰民问题；重庆鸡公煲因其设备噪音较大，区生态环境局执法人员要求其进行停业整顿。区生态环境局监测人员于2024年5月23日上午对其他几家餐饮商户进行了噪声监测。监测结果均未超过排放限值。反映情况部分属实。 | 寨上街工作人员要求四季花苑23号楼、24号楼的餐饮商户定期清洗维护油烟净化设施，改善后厨及烟道的整洁度，防止油烟扰民；区生态环境局执法人员要求这9家餐饮商户积极落实环境保护相关管理规定，严格控制营业时间，避免噪声扰民。各店铺的负责人均表示知晓相关责任义务，承诺定期清洗维护油烟净化设施，改善后厨及烟道的整洁度，保证合规经营。重庆鸡公煲门前已贴出告示，进行停业整顿。下一步，将加强对该区域的巡查检查，发现问题后及时整改。
7 | 滨海新区大港油田红旗路北处与大港油田消防支队为标志物河段都是臭的，采油小区护城河已变成臭水。 | 滨海新区 | 黑臭水体 | 经查，被举报的点位为红旗路南边沟、四排干沟渠，位于海滨街消防指挥中心东侧，沟渠北侧为居民区、商业区泵站。现场检查时，执法人员未发现倾倒污物行为和倾倒污物痕迹。经巡查，河道两侧未发现工业企业污水排放情况。商业区泵站污水全部排入东侧位于开发道的配套管网内，与此沟渠不连通。现场无明显异味，但沟渠内水体视觉观感较差。经了解，由于两处沟渠处于河道起始端，水体难以实现有效的循环流动，且沟渠水为长时间积存雨水，极易造成水体变质，加之近期多旱少雨，底泥腐殖质反应造成水质较差。反映情况部分属实。 | 水务局将港东污水处理厂达标出厂水通过管道引水至红旗路南边沟和四排干沟渠进行新鲜水源补充，以缓解该处沟渠水质较差问题。通过水体的流动，近期水质已有明显改善。下一步，将加强对该区域沟渠巡视工作，发现垃圾、水体感官异常等及时处置，对死亡的绿植进行恢复，持续引入港东污水处理厂达标水完善水体循环。如发现企业偷排污水行为，将依法严肃处理。
8 | 滨海新区小王庄镇第四农厂挖管道造成施工扬尘扰民。 | 滨海新区 | 施工扬尘 | 经查，被举报的“第四农厂”挖管道作业为天津市滨海新区2024年度高标准农田新建及改造提升项目第8标段【天津农垦津港有限公司（北大港农场）片区】施工现场，主要建设内容包括田块整治、灌溉与排水工程等农田基础设施建设工程和土壤培肥工程等农田地力提升工程。施工单位为中铁十二局集团有限公司。目前，已完成工程进度65%。现场检查时，天津农垦津港有限公司辖区“四队”区域正在施工，施工现场位于一处沟渠，周边均为农田，无居民区。施工现场有一段土路，运输车辆经过时易造成扬尘污染，且装有淤泥的运输车辆未进行苫盖。反映情况部分属实。 | 针对施工过程存在的问题，小王庄镇责令中铁十二局集团有限公司在施工中要落实好洒水、苫盖等各项抑尘措施，严格按照规范要求施工；同时要求天津农垦津港有限公司加强对该项目的监督管理，落实主体责任，严防扬尘污染等问题发生。区农业农村委要求中铁十二局集团有限公司做好抑尘措施，对裸露土方采取密目网覆盖，定期进行洒水，严防扬尘问题发生。目前，施工方已对易造成扬尘的土路以及相邻的水泥路进行了洒水降尘，防止车辆经过造成扬尘污染；对运输淤泥的车辆进行了苫盖以防止运输撒漏；同时，对于施工过程挖掘出的淤泥统一堆放于一处空地，并加以苫盖，避免淤泥干燥后造成扬尘污染。下一步，将加强对该区域的巡查检查，发现问题及时整改。